ANNEXE IV - ARRÊTÉ n° BDNPC – 2022 / 052
Notice de sécurité incendie d’un ERP dans le cadre d’une manifestation

Cette notice descriptive de sécurité est à compléter par les exploitants :

- d’un ERP faisant l’objet d’une utilisation exceptionnelle (GN6) qui répondent à au moins une des conditions suivantes :

- Changement d’activité autre que celle prévue au dossier d’aménagement.
- Augmentation des effectifs entraînant une modification du classement.
- Modification des conditions d’évacuation.
- de locaux ou espaces de plein air autres que les ERP faisant l’objet d’aménagements temporaires qui
nécessitent une autorisation de travaux.

 * * * * *

Nom de l’établissement :
Adresse :
Responsable de l’établissement :
Activité(s) dans le cadre de la manifestation :

 Descriptif des aménagements dans le cadre de la manifestation :

Surface accessible au public en m² :
Effectif du public en simultané :
Effectif du personnel :
Nombre de sorties de secours disponibles dans l’établissement :
Largeur des sorties de secours disponibles dans l’établissement :

Tous les champs doivent être renseignés :
Installations techniques	Oui	Non	Commentaires / (rayer les mentions inutiles)
Implantation des établissements			Fournir un plan de masse et de situation
Chapiteaux de plus de 50 personnes			Fournir l’extrait de registre pour chaque chapiteau / Fournir l’attestation de bon montage
Vélum			Fournir le PV de réaction au feu
Rangées de sièges			Fournir un plan d’aménagement / Fournir le PV de réaction au feu
Structure mobile (Estrade, gradin, scène)			Fournir l’attestation de conformité
Désenfumage			Exutoire de fumée / Désenfumage mécanique
Chauffage			Electrique / Chaudière : bois, gaz, fioul / Autre
Production d’eau chaude			Cumulus électrique / Chauffe-eau : gaz, électrique
Ventilation			VMC / autre
Gaz			Gaz de ville / Bouteille / Cuve
Electricité			Réseau public / Groupe électrogène / Ajout de tableau électrique
Eclairage			Bloc de sécurité d’évacuation, d’ambiance
Cuisine puissance > à 20 kw			Fermée / Ouverte sur la salle
Appareils mobiles et moyens divers			Extincteur : poudre, eau, CO2 / autre

Affichage du plan de l'établissement et consignes
Surveillance de l’établissement			Personne désignée / Service de sécurité
Système d’alarme			Type 4 : sifflet, corne de brume, mégaphone, autre / N° : …………………………...
Système d’alerte			Téléphone urbain, portable
Engagement sur la conformité des installations
Vérifications par des techniciens compétents

Je soussigné,

responsable de l’établissement,

m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice.

Fait à , le

Signature et cachet